## 二酸化炭素報告用紙 令和
年 月 日
様
学校薬剤師 ㊞
教室の二酸化炭素検査結果報告書
学校NO． 学校名：
検査日時： 年 月 日 曜日 時 分 天気：
| 検査対象時 |  | 校庭側・出入口側開閉状況 | 検 査 時 刻 | 在室人数 | ＣＯ２濃度 | 暖房の状況
学年 |  | 室温 |  |  |  |  | １か２に○
組 |  |  | （開いていたら○、閉まっていたら×） |  |  |  | （ ）に使用器具
種類 ｽﾄｰﾌﾞなど
| 授業 | ℃ | 校庭側 |  |  |  | １ 使用
|  |  |  | 時 分 |  |  | （ ）
| 開始直後 |  | 出入口側
[5 empty] | 人 | ｐｐｍ | ２ 未使用
| 授業 | ℃ | 校庭側 |  |  |  | １ 使用
組 |  |  |  | 時 分 |  |  | （ ）
| 終了直前 |  | 出入口側
[5 empty] | 人 | ｐｐｍ | ２ 未使用
| 授業 | ℃ | 校庭側 |  |  |  | １ 使用
|  |  |  | 時 分 |  |  | （ ）
| 開始直後 |  | 出入口側
[5 empty] | 人 | ｐｐｍ | ２ 未使用
| 授業 | ℃ | 校庭側 |  |  |  | １ 使用
組 |  |  |  | 時 分 |  |  | （ ）
| 終了直前 |  | 出入口側
[5 empty] | 人 | ｐｐｍ | ２ 未使用
【参考】 二酸化炭素（ＣＯ２）：その濃度は 1500ppm以下であることが望ましい
(特定建築物に対応する学校では、1000ppm以下）
温度 18℃以上 28℃以下であることが 望ましい
【指導内容・事後処置】
一般社団法人 姫路薬剤師会 学校薬剤師部 5年間保存